金融大楼市政工程项目招标函

一、投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西鑫昌建设工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 金融大楼市政工程项目 |
| 3 | 项目地点 | 会昌县城内 |
| 4 | 招标范围 | 电缆采购 |
| 5 | 资金来源 | 自筹项目资金 |
| 6 | 工艺要求 | 达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。 |
| 7 | 工期要求 | / |
| 8 | 报名时间 | 2022年10月8日至2022年10月11日 |
| 9 | 付款方式 | 按每批货到工地验收合格并开具本批货物的全额增值税专用发票后支付本批货款的80%，质检站检测合格后付至本批货款的97%，预留3%质保金，自通电之日起满一年内无息退回。 |
| 10 | 计价方式 | 固定单价（含增值税专票、包装、运输、保险、装卸等），结算以实际米数*单价 |
| 12 | 联系人 | 招标联系人： 林先生 15870710725 （金融大厦技术负责人） 张先生18046876070 报名需联系招标联系人，并提供报名资料 |
| 13 | 开标时间地点及举报电话 | 开标时间为：2022年10月12号10时00分 地点：会昌县商会大厦九楼会议室 监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881 |

- 二、报价要求及中标原则

- 1、投标要求

- 1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。

- 1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、厂家质量保证承诺书，复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。

- 1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。

- 1.4、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。

- 响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币叁万伍仟元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应商投标保证金自动转为履约保证金。

- 3、中标原则：

- 3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。

- 技术要求：

- 技术标准

- 1、所有产品均须符合GB/T12706-2008及GB/T5023-2008标准及质量要求，且须通过国家CCC认证；

- 2、采用优质原材料制造，保证品质；

- 3、具备耐压高、阻燃、耐油、耐高温等特性；

- 4、绝缘层须耐腐蚀、抗老化，具有较强的韧性；

- 5、电缆长度不得有负差；每米实测铜含量与合同约定相比负差不大于0.02公斤，截面积执行国家现行标准；

- 6、线缆各种指标达到国家规定标准；

- 7、电线电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。

- （二）质量保证

- 中标方应建立和贯彻规定了质量体系，并把ISO9000质量保证体系作为保证产品符合技术要求的一种手段。

- 中标方应把自己的质量保证体系贯彻在如下过程中：设计过程、文件控制过程、原材料采购控制、生产过程控制、产品检验，中标方应向招标方提供现行、有效、成文的质量体系文件。

- （三）质保期

- 1、要求材料质保期为三年。质保期的起始时间自通电之日起开始算起。

- 2、质保期内中标方的质保责任

- 在上述规定的质保期内，因线缆本身质量问题所引发的任何故障、缺陷等问题，中标方应负责免费更换，并承担违约以及因此所造成的损失等一切责任。更换的线缆质保期应从更换之日起重新计算。

- （四）试验、检验与验收

- 1、招标方认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录等任意一项不符合相关要求，有权拒绝接收试验报告并要求重做该项试验。

- 2、招标方有权派人员到中标方的工厂、试验场地及试验室对所购产品生产过程进行抽查。

- 3、材料进场须附带合格证、出厂证明和使用说明书，进场后由招标方、监理单位、施工方三方验收合格后送有关行政主管部门验收，验收合格后使用，不合格产品由中标方负责撤出工地并承担相应的违约责任。

- （五）技术标部分：

- 1、企业法人营业执照（三证合一）；

- 2、国家质量监督检验检疫总局颁发的产品生产许可证复印件；

- 3、三大体系认证证书：质量体系、环境管理体系、职业健康体系认证证书复印件；

- 4、相关产品国家强制性产品“3C”认证证书复印件；

- 5、能证明厂家生产能力、年销售额、产品质量及信誉的资质文件或企业的获奖证书及产品合格证、检测报告等相关文件；

- 5、售后服务承诺书（格式自拟）；

- 6、投标单位信息表。

- （六）样品：

- 1、按照招标说明：材料规格、品名及数量的要求提供样品。中标单位样品直接封存作为现场验收的依据；

- 2、样品的外观应标明或注明物资名称、规格型号和品牌；

- 3、此内容不用封装，与投标文件一起交，加盖企业公章，并对真实性负责。

- 四、 工程量及控制价

控制价

| 项目名称 | 暂定工程量 | 规格 | 单位 | 控制价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 548.12 | 铜芯电缆，NG-A-0.6/1kV 3*4mm2 | M | 19 | 10414.28 |
| 电力电缆 | 89.4 | 铜芯电缆，NG-A-0.6/1kV 5*6mm2 | M | 47 | 4201.8 |
| 电力电缆 | 442.13 | 铜芯电缆，NG-A-0.6/1kV 5*16mm2 | M | 54 | 23875.02 |
| 电力电缆 | 339.06 | 铜芯电缆，NG-A-0.6/1kV 5*4mm2 | M | 28 | 9493.68 |
| 电力电缆 | 73.05 | 铜芯电缆，NG-A-0.6/1kV 4*35+1*25mm2 | M | 213 | 15559.65 |
| 电力电缆 | 6.72 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-7*6mm2 | M | 64 | 430.08 |
| 电力电缆 | 311.67 | 铜芯电缆，WDZC-YJF-5*4mm2 | M | 26 | 8103.42 |
| 电力电缆 | 1380.13 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-5*10mm2 | M | 111 | 153194.43 |
| 电力电缆 | 48.31 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-5*16mm2 | M | 153 | 7391.43 |
| 电力电缆 | 20.77 | 铜芯电缆，WDZN-YJY-3*2.5mm2 | M | 10 | 207.7 |
| 电力电缆 | 42 | 铜芯电缆，WDZ-YJF-4*120+1*70mm2 | M | 512 | 21504 |
| 电力电缆 | 86.17 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-4*50+1*25mm2 | M | 127 | 10943.59 |
| 电力电缆 | 412.64 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-4*70+1*35mm2 | M | 325 | 134108 |
| 电力电缆 | 20.91 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-4*25+1*16mm2 | M | 104 | 2174.64 |
| 电力电缆 | 330.73 | 铜芯电缆，WDZ-YJF-4*150+1*95mm2 | M | 618 | 204391.14 |
| 电力电缆 | 115.54 | 铜芯电缆，WDZ-YJF-4*185+1*95mm2 | M | 757 | 87463.78 |
| 电力电缆 | 63.74 | 铜芯电缆，WDZ-YJF-5*10mm2 | M | 55 | 3505.7 |
| 控制电缆 | 23.47 | 控制电缆，NH-KVV-4*1.5mm2 | M | 10 | 234.7 |

各种规格报价均应包括产品、包装、运输、保险、装卸、税费（税率为13%）等费用，进口部分还要包括关税、商检、手续费、运费等全部费用，并注明生产厂家及产地。

- 报价单

报价单

| 项目名称 | 暂定工程量 | 规格 | 单位 | 控制价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 548.12 | 铜芯电缆，NG-A-0.6/1kV 3*4mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 89.4 | 铜芯电缆，NG-A-0.6/1kV 5*6mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 442.13 | 铜芯电缆，NG-A-0.6/1kV 5*16mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 339.06 | 铜芯电缆，NG-A-0.6/1kV 5*4mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 73.05 | 铜芯电缆，NG-A-0.6/1kV 4*35+1*25mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 6.72 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-7*6mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 311.67 | 铜芯电缆，WDZC-YJF-5*4mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 1380.13 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-5*10mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 48.31 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-5*16mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 20.77 | 铜芯电缆，WDZN-YJY-3*2.5mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 42 | 铜芯电缆，WDZ-YJF-4*120+1*70mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 86.17 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-4*50+1*25mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 412.64 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-4*70+1*35mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 20.91 | 铜芯电缆，WDZN-YJF-4*25+1*16mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 330.73 | 铜芯电缆，WDZ-YJF-4*150+1*95mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 115.54 | 铜芯电缆，WDZ-YJF-4*185+1*95mm2 | M |  |  |
| 电力电缆 | 63.74 | 铜芯电缆，WDZ-YJF-5*10mm2 | M |  |  |
| 控制电缆 | 23.47 | 控制电缆，NH-KVV-4*1.5mm2 | M |  |  |
| 合计金额： 元（含13%增值税专票） |  |  |  |  |  |

各种规格报价均应包括产品、包装、运输、保险、装卸、税费（税率为13%）等费用，进口部分还要包括关税、商检、手续费、运费等全部费用，并注明生产厂家及产地。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

- 承诺书

- 我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

- 特此承诺。

- 我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

- 单位：（公章）

- 年    月    日