附件：

1、营业执照

说明：1、必须在有效期内。

- 基本存款账户信息或银行《开户许可证》

3、基本资格条件承诺函（格式）

致 ：江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的响应供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

4、法定代表人身份证明书（格式）

致：江西鑫昌建设工程有限公司

（法定代表人姓名）在         （报价公司名称）任      （职务名称）职务，是     （报价公司名称）的法定代表人。

特此证明。

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证明（正、反面复印件）

5、法定代表人授权书（格式）

致:江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司法定代表人名称）是        （报价公司名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述本项目采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：               法定代表人签字：

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：被授权人身份证明（正、反两面复印件）

注：如是法人自行参与无需提供法定代表人授权书。

- 控制价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定数量 | 控制价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔压浆桩 | 桩径800mm，长度9m含混凝土灌注，钢筋笼制作等 | m | 828 | 165元/米 | 含混凝土灌注，钢筋笼制作、安装等 （钢筋、商混为甲供材料） |
| 2 | 钢板桩 | 打、拔钢板桩 桩长≤6m | m | 72 | 950元/米 | 6m钢板桩支护（3个月），按实际支护延长米计量 |
| 3 | 挂网喷浆 | 喷射混凝土护坡 初喷厚80mm，Φ6.5mm钢筋@250*2 50单层分布、Φ50mmPVC泄水管2000*2000、坡顶设置钢筋短钉 | m² | 252 | 50元/m² | 包劳务 |
| 4 | 排（截）水沟 | 1.断面尺寸:300mm* 300mm; 2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mm 厚碎石垫层+120mm 厚素混凝土; 3.砌体材料:120厚 页岩砖墙; | m | 300 | 65元/米 | 包劳务 |
| 5 | 基础梁 | 现浇混凝土冠梁1000*800mm、包含钢筋绑扎制安、模板安装 | m | 75 | 75元/米 | 包工、包模板及模板制作安装（钢筋和商混为甲供材料） |

- 备注：所列控制价为最高上限，报价金额不能超过控制价最高上限

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价日期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号参数 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 钻孔压浆桩 | 桩径800mm，长度9m含混凝土灌注，钢筋笼制作等 | m | 828 |  |  |
| 2 | 钢板桩 | 打、拔钢板桩 桩长≤6m | m | 72 |  |  |
| 3 | 挂网喷浆 | 喷射混凝土护坡 初喷厚80mm，Φ6.5mm钢筋@250*2 50单层分布、Φ50mmPVC泄水管2000*2000、坡顶设置钢筋短钉 | m² | 252 |  |  |
| 4 | 排（截）水沟 | 1.断面尺寸:300mm* 300mm; 2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mm 厚碎石垫层+120mm 厚素混凝土; 3.砌体材料:120厚 页岩砖墙; | m | 300 |  |  |
| 5 | 基础梁 | 现浇混凝土冠梁1000*800mm、包含钢筋绑扎制安、模板安装 | m | 75 |  |  |
| 1、合计总金额： 提供的增值税专用发票点数： |  |  |  |  |  |  |
| 2、其他说明项事项： |  |  |  |  |  |  |